{{station_name}}

光伏电站巡检报告

| 录入时间 | {{entry_time}} | 数据时间 | {{data_time}} | 所属区域 | {{area}} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点名称 | {{station_name}} | 并网类型 | {{grid_type}} | 屋面类型 | {{roof_type}} |
| 巡检结果 | {{inspection_result}} | 巡检人员 | {{inspector}} | 生成日期 | {{generate_date}} |

状态汇总

| 区域 | 类型 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 光伏区 | 屋面情况 | {{status_pv_roof}} |
|  | 组件情况 | {{status_pv_module}} |
|  | 逆变器情况 | {{status_pv_inverter}} |
|  | 汇流箱情况 | {{status_pv_combiner}} |
|  | 线路情况 | {{status_pv_cable}} |
|  | 消防设施 | {{status_pv_fire}} |
| 低压配电室 | 标识情况 | {{status_lv_sign}} |
|  | 环境情况 | {{status_lv_env}} |
|  | 并网柜情况 | {{status_lv_grid_cabinet}} |
|  | 并网点情况 | {{status_lv_grid_point}} |
|  | 通讯情况 | {{status_lv_comm}} |
|  | 消防设施 | {{status_lv_fire}} |
|  | 巡视收尾 | {{status_lv_finish}} |

异常明细

| 区域 | 类别 | 巡检项 | 巡视问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{abnormal_area}} | {{abnormal_category}} | {{abnormal_item}} | {{abnormal_desc}} |

巡检明细

| 区域 | 巡检项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏区 - 屋面情况 | 进出入口标识 | {{item_1_status}} | {{item_1_remark}} |
|  | 进出入口通道（爬梯） | {{item_2_status}} | {{item_2_remark}} |
|  | 屋面安全防护 | {{item_3_status}} | {{item_3_remark}} |
|  | 屋面天沟情况，漏水情况，彩钢瓦情况 | {{item_4_status}} | {{item_4_remark}} |
|  | 屋面污染情况 | {{item_5_status}} | {{item_5_remark}} |
| 光伏区 - 组件情况 | 组件-组件破损/移动/缺失 | {{item_6_status}} | {{item_6_remark}} |
|  | 组件-手持热成像对热斑及隐裂检查 | {{item_7_status}} | {{item_7_remark}} |
|  | 组件-遮阴/杂物/积尘检查 | {{item_8_status}} | {{item_8_remark}} |
|  | 组件-固定件破损缺失松动 | {{item_9_status}} | {{item_9_remark}} |
|  | 组件-接地工艺 | {{item_10_status}} | {{item_10_remark}} |
| 光伏区 - 逆变器情况 | 安装固定/支架螺丝是否松动生锈 | {{item_11_status}} | {{item_11_remark}} |
|  | 面板运行显示是否正常 | {{item_12_status}} | {{item_12_remark}} |
|  | 运行日志是否正常 | {{item_13_status}} | {{item_13_remark}} |
|  | 外壳是否存在破损生锈、编号模糊 | {{item_14_status}} | {{item_14_remark}} |
|  | 交流电缆是否虚接、破损，直流MC4接头是否异常 | {{item_15_status}} | {{item_15_remark}} |
|  | 热成像异常高温检查 | {{item_16_status}} | {{item_16_remark}} |
|  | 接地是否正常 | {{item_17_status}} | {{item_17_remark}} |
| 光伏区 - 汇流箱情况 | 安装固定/支架螺丝 | {{item_18_status}} | {{item_18_remark}} |
|  | 箱体外壳生锈/编号 | {{item_19_status}} | {{item_19_remark}} |
|  | 箱体进水/密封条 | {{item_20_status}} | {{item_20_remark}} |
|  | 保险丝检查 | {{item_21_status}} | {{item_21_remark}} |
|  | 进出线电流 | {{item_22_status}} | {{item_22_remark}} |
|  | 线缆接头松动脱落 | {{item_23_status}} | {{item_23_remark}} |
|  | 热成像异常高温检查 | {{item_24_status}} | {{item_24_remark}} |
|  | 接地是否正常 | {{item_25_status}} | {{item_25_remark}} |
| 光伏区 - 线路情况 | 电缆桥架是否松动、破损，盖板是否盖严，接地是否正常 | {{item_26_status}} | {{item_26_remark}} |
|  | 线缆是否老化、破损、未做保护、进出孔洞封堵是否异常 | {{item_27_status}} | {{item_27_remark}} |
|  | 水管是否存在异常 | {{item_28_status}} | {{item_28_remark}} |
| 光伏区 - 消防设施 | 消防设施/灭火器 | {{item_29_status}} | {{item_29_remark}} |
| 光伏区 - 巡视收尾 | 巡视完成后，检查所有的设备及通道的门、窗、口是否关闭 | {{item_30_status}} | {{item_30_remark}} |
| 低压配电室 - 标识情况 | 指示牌/警示牌完好 | {{item_31_status}} | {{item_31_remark}} |
|  | 一二次图完好 | {{item_32_status}} | {{item_32_remark}} |
| 低压配电室 - 环境情况 | 杂物/环境情况 | {{item_33_status}} | {{item_33_remark}} |
|  | 空调/温度检查 | {{item_46_status}} | {{item_46_remark}} |
| 低压配电室 - 并网柜情况 | 柜体外壳 | {{item_34_status}} | {{item_34_remark}} |
|  | 仪表指示灯 | {{item_35_status}} | {{item_35_remark}} |
|  | 门锁 | {{item_36_status}} | {{item_36_remark}} |
|  | 微机保护 | {{item_37_status}} | {{item_37_remark}} |
|  | 光伏终端/计量表 | {{item_38_status}} | {{item_38_remark}} |
|  | 塑壳/框架断路器 | {{item_39_status}} | {{item_39_remark}} |
|  | 隔离开关合位 | {{item_40_status}} | {{item_40_remark}} |
|  | 铜牌 | {{item_41_status}} | {{item_41_remark}} |
|  | 电缆接头 | {{item_42_status}} | {{item_42_remark}} |
|  | 线缆孔洞封堵 | {{item_43_status}} | {{item_43_remark}} |
|  | 热成像高温检查 | {{item_44_status}} | {{item_44_remark}} |
| 低压配电室 - 并网点情况 | 并网点检查 | {{item_45_status}} | {{item_45_remark}} |
| 低压配电室 - 通讯情况 | 通讯设备检查 | {{item_47_status}} | {{item_47_remark}} |
| 低压配电室 - 消防设施 | 消防设施/灭火器 | {{item_48_status}} | {{item_48_remark}} |
| 低压配电室 - 巡视收尾 | 巡视检查门窗关闭 | {{item_49_status}} | {{item_49_remark}} |
| 建议总结（人工总结） |  |  |  |